61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.33	KUNSTSTOF KANALEN

61.33.11-a	KUNSTSTOF KANAAL, KUNSTSTOF BUIS

0.	KUNSTSTOF KANAAL

1.	KUNSTSTOF BUIS, PP

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

Type: Air Excellent luchtverdeelsysteem 50x100mm

Oppervlaktebehandeling: Het Air Excellent

luchtverdeelsysteem heeft een gladde binnenzijde.

Het hoogwaardige kunststof is antistatisch en antibacterieel behandeld.

Constructie: Het kunststof kanalen systeem instorten

in betonnen vloer/plafond. kanalen aansluiten op de luchtverdeelkast

Vorm: Ovale slang

Afmetingen (mm): 50x100

Luchtdebiet (m3/h): max. 30-35 per slang bij 3 m/s.

Hulpstukken:

- Haakse- en rechte aansluiting

- Vertikale- en horizontale bochten

- Koppelingen en eindstukken

Toebehoren:

- Verdeelkastaansluiting

- Volumestroomregelaar

- Slangklem

- Afdichtring

- Luchtverdeelkast met diverse aansluitingen

Temperatuurbereik (ºC):-25 tot 60

61.33.13-a	KUNSTSTOF KANAAL, KUNSTSTOF SLANG

0.	AANLEG KUNSTSTOF KANAAL

Aanlegwijze:

1.	KUNSTSTOF SLANG

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

Type: Air Excellent luchtverdeelsysteem 50x100mm

Materiaal: kunststof (Polyethyleen)

Oppervlaktebehandeling: Het Air Excellent

luchtverdeelsysteem heeft een gladde binnenzijde.

Het hoogwaardige kunststof is antistatisch en antibacterieel behandeld.

Constructie: Instorten in betonnen vloer/plafond en

slang aansluiten op de luchtverdeelkast.

Vorm: Ovale slang

Afmetingen (mm):  50x100

Hulpstukken:

- Haakse- en rechte aansluitingen

- Vertikale- en horizontale bochten

- Koppelingen en eindstukken

Toebehoren:

- Verdeelkastaansluiting

- Volumestroomregelaar

- Slangklem

- Afdichtring

- Luchtverdeelkast met diverse aansluitingen, waaronder:

Ø125 met 5 aansluitingen. Afm. LxBxH: 556x630x210

Ø150 met 10 aansluitingen. Afm. LxBxH: 556x630x210 Ø180 met 15 aansluitingen. Afm. LxBxH: 602x630x300