62	KOELINSTALLATIES

62.41	CENTRALE KOELAPPARATEN

62.41.31-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER

Fabrikaat: Brink EWAQ011ACW1 (minichiller)

Afgegeven vermogen (kW): (capaciteit Eurovent)

- Koeling: 3,30 - 11,0

Toegevoerd vermogen (kW):  (Eurovent)

- Koelen 3,82

Vermogensregeling: Invertergestuurd waterkoelagregaat

COP: (Eurovent) 2,88

Koudemiddel: R-410A

Massa koudemiddel (kg): 2,95

Geluid-emissie:

Afmetingen (mm): HxBxL: 1.435x1.418x382

Massa (kg): 180

Afgiftemedium, water:

Geluidsniveau:

- geluidsvermogen: 64 dBA

- geluiddruk: 51 dBA

-	aansluitspanning (V): 400/3N

-	constructie: Wisselaar in luchtverwarmingstoestel