Bestektekst thermostaat Brink Round aan/uit

Brink Climate Systems

60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.83	REGELAPPARATUUR

60.83.11-a	THERMOSTAAT

0.	RUIMTETHERMOSTAAT

Fabrikaat: Brink

Modulerende kamerthermostaat Round Aan/uit

Instelbereik (ºC) 5-35

Regelorgaan: electronisch contacloos

Uitvoeringsvorm: Brink

- voorzien van MIT-schakelaar in combinatie met

Brink HRE-ketel en indirect gestookte luchtverwarmer

Voorzieningen:

-	aanwijzing: LCD scherm

Voelertype: sensor

Toebehoren:

-	bevestigingsmiddelen